Заполненный опросный лист

отправьте по факсу +7 (495) 786-37-40

или по E-mail: post@energo-montage.ru

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на изделие ЩЗИП

- Организация: _________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

тлф (________)__________________  факс (_______)__________________

- Длина линии питания ______м (расстояние) от ТП (или секции РЩ) до ЩЗИП и длина линии (расстояние) от ЩЗИП до потребителя ______м (важно для линий выходящих из РЩ за пределы сооружения)

- Условия прокладки линии питания (в городских условиях, в сельской местности, как-то иначе _______________________________________________________________________)

- Тип линии питания (подземная, по эстакаде, воздушная, подвесной кабель или  иная___________________) тип кабеля _______________.

- Тип системы электропитания объекта (TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT).___________

- Постоянного или переменного тока _______________, номинальное напряжение________

- Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание).

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)_________________________________

- Расстояние от точки разделения PE и N проводников по ходу электроэнергии до места установки изделия ЩЗИП ____м  (для случая системы питания TN-C-S).

- Существует ли необходимость организации точки разделения РЕN проводника на РЕ и N проводники внутри изделия (да, нет)._______

- Класс применяемых защитных устройств (I, I +II, II, III) и количество каскадов защиты,

___________________________________________________________________________

- Сигнализация от ЩЗИП о выходе из строя  варисторных УЗИП:

- Дистанционная, с клемм ЩЗИП, при помощи переключения «сухих» контактов на поврежденном УЗИП  (да, нет)_______?

- Местная, в виде индикаторной лампы  или светодиода «Авария»на лицевой панели щита ЩЗИП (да, нет)________?

Необходимо выбрать только один вариант, так как во втором варианте лампа индикации «Аварии» запитывается  через «сухие» контакты  от рабочего напряжения ЩЗИП.

- Сечения проводников: фазных L1-L3 _____мм2 , N ____ мм2 , РЕN ____ мм2 , РЕ ____ мм2

- Максимальные рабочие токи фаз ______А.

- Номиналы устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей), входящих в состав электроустановки и находящихся перед предполагаемой точкой подключения  изделия ЩЗИП. При их отсутствии отдельно указать на это.

_____________________________________________________________________________

- Существует ли необходимость установки в изделии ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей, предохранителей или других коммутационных устройств, предназначенных для защиты всей электроустановки от сверхтоков, токов перегрузки, а так же для аварийного отключения питания. При необходимости указать конкретные решения.

_____________________________________________________________________________

- Необходимость установки в ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей или предохранителей в цепях подключения УЗИП для защиты от их аварийных режимов работы (в случае возникновения режима короткого замыкания в УЗИП и его повреждения)

_____________________________________________________________________________

- Требуемое IP изделия _________________(требования к защитной оболочке).

- Требуемый класс УХЛ по климатическому исполнению изделия______________________

- Характеристика ввода кабелей в изделие (сверху, снизу, иначе):______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Характеристика способа подключения изделия (подчеркнуть):                                                            – при помощи кабельных перемычек непосредственно к клеммам оборудования защищаемой цепи;                                                                                                                                                             – с использованием проходных клемм внутри изделия ( кабель заводится на одни клеммы ЩЗИП и выводится далее с других клемм ЩЗИП);                                                                                                 – при помощи сжимов ответвительных (подключение непосредственно к проходящему кабелю.)

- Расстояние от места предполагаемой установки изделия до точки подключения к защищаемой линии ______________________________________________________м

- Требуемое количество изделий _____шт.

- Срок поставки

- Контактное лицо:

Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________